OCENA TECHNICZNA

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

„PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBEJMUJĄCY  BUDOWĘ SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE.”
1. Określenie celu oceny stanu technicznego. 
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie. 

2. Zestawienie materiałów przyjętych za podstawę ekspertyzy. 
2.1 Oględziny budynku dokonane podczas wizji lokalnej na obiekcie. 

2.2 Literatura fachowa z zakresu budownictwa. 

3. Opis stanu istniejącego budynku. 
Oceniany budynek posiada:
 wysokość – około 8,08m,
 długość budynku - ok. 38,3 m,
 szerokość budynku - ok. 15,1 m,
 liczba kondygnacji naziemnych – 2,
 liczba kondygnacji podziemnych – 1.

Budynek wykonany jest jako murowany. Stropy jednokierunkowe gęstożebrowe nad parterem i piętrem i z płyt kanałowych nad piwnicą. Ściany murowane z pustaków, otynkowane. Obiekt jest przekryty dachem płaskim z płyt prefabrykowanych z przestrzenią wentylowaną.

4. Opis projektowanych zmian.

Projektuje się budowę szybu windowego wewnętrznego wraz z doborem urządzenia dźwigowego. Lokalizacja szybu w obrębie komunikacji (nawa środkowa). Budowa szybu wymaga posadowienia płyty dennej w piwnicy, wykonanie otworów w stropie piwnicy i parteru wraz z niezbędnym zabezpieczeniem podparcia stropów.
[image: image1.png]I Kody do Crysis 3 PC | Mia: X\ & LAMPALED 36W DIAMO! | & Informacje o uzytkowniku X (| Sneakled - Skiep internetc X ' # Puliendo cera: Shouko Ta! X ' # Goldie Baby, un angel est: % )/ @ zdjecia wyslouchw 43 ki

(K] www.google.pl
iiace $¢ Bookmarks M Z ntemet Explorer 8 pda M prretargi M praca | Historia zwyklego ser @) LBRUS Synergia |* Karta Santander Con G logowanie - nce GO @) darkwarezp - Zbior |} mailpkedupl - Logo. ) chmura @) ePUAP - Strfa kienta Inne zakiadi

Dato zdjecio- Ip 2014  ©2010 Google Warunki  Prywatnosé  Zgioé problem




Projekt nie zakłada ingerencji w jakikolwiek sposób w aktualną powierzchnię zabudowy, gabaryty budynku.

5. Ocena stanu technicznego. 
4.1. Fundamenty. 

Przeprowadzając oględziny budynku na elewacjach zewnętrznych nie stwierdzono zarysowań i pęknięć ścian, które mogłyby sugerować nierównomierne osiadanie lub zły stan techniczny fundamentów. Wewnętrzne oględziny w piwnicy również nie wykazały żadnych pęknięć ani zarysowań. 

Wykonano odkrywkę w piwnicy w miejscu przewidywanej lokalizacji szybu windowego. Stwierdzono odsadzkę istniejącego fundamentu o szerokości 35cm, na głębokości około 38cm. Warstwy posadzki zgodnie z przekrojem architektonicznym.
[image: image2.jpg]
Stan techniczny fundamentów określa się jako zadowalający. 
4.2 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne. 

Ściany murowane z pustaków. Ściany zewnętrzne budynku nie przejawiają żadnych konstrukcyjnych pęknięć czy zarysowań. Również od wewnątrz nie dają się zauważyć żadne ślady wskazujące na znaczne zużycie. Występujące pęknięcia nie wykazują propagacji i są wynikiem wieloletniej pracy konstrukcji.

Stan techniczny określa się jako zadowalający. 

4.3. Stropy. 

Strop nad piwnicą z płyt kanałowych rozparty w kierunku poprzecznym. Nie wykazuje nadmiernych ugięć ani zarysowań świadczących o przekroczeniu SGN i SGU.
[image: image3.jpg]



Strop nad parterem i piętrem gęstożebrowy (lub kanałowy) nie wykazuje oznak przeciążeń. Nie wykazuje nadmiernych ugięć ani zarysowań świadczących o przekroczeniu SGN i SGU.

Strop w stanie zadowalającym, nie wykazuje nadmiernych ugięć. 

4.4 Dach. 

Konstrukcja dachu prefabrykowana z płyt korytkowych. Pokrycie stanowi papa. Brak wyraźnych oznak uszkodzeń lub przecieków. 

Stan techniczny określa się jako zadowalający. 
6. WNIOSKI I ZALECENIA. 
Na podstawie dokonanych oględzin budynku ogólny stan można określić jako zadowalający. 

Projektowana budowa szybu windowego nie wpływa w znaczącym stopniu na konstrukcję obiektu ani na stan graniczy nośności i użytkowalności elementów konstrukcji. Projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na konstrukcję obiektów sąsiednich ani na stan graniczy nośności i użytkowalności elementów konstrukcji tychże budynków.

Stan budynku:

      STAN ZADOWALAJĄCY
· Ze względu na bardzo zadowalający stan konstrukcji budynku, nie ma przeciwwskazań i istnieje możliwość wykonania „BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOBOREM URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO (WINDA OSOBOWA) DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. WYSŁOUCHÓW 43 W KRAKOWIE”.

· Projektowana budowa nie ma znaczącego wpływu na konstrukcję przedmiotowego budynku oraz nie powoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

· Projektowana budowa nie ma wpływu na konstrukcję i funkcję sąsiednich obiektów oraz nie powoduje zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tych budynków lub obniżenia ich przydatności do użytkowania.
mgr inż. Andrzej Smaga
