[image: image3.jpg]



[image: image2.png]Zarzad Budynkéw
Komunalnych
w Krakowie





Kraków, dnia 08.03.2018 r.

NZ.271 –16/18
INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

 Postępowanie nr 13/2018: Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) – w podziale na 4 części.
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania następującej treści;
Dot. Wysłouchów 43

1. Projekt  uwzględnia wymianę rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej i pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,75 mm – w przedmiarze nie ujęto.

2. Projekt przewiduje opaskę z kostki brukowej gr. 8 cm – w przedmiarze ujęto 6 cm. Jaką grubość kostki należy uwzględnić w wycenie?

3. Poz. 41 kosztorysu "Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki" -  o docieplenie jakiego elementu chodzi i jaki rodziaj i grubość styropianu ma być zastosowana?

4. W przedmiarze brak pozycji d-żu i ponownego m-żu klimatyzatorów. Czy zadanie to pozostaje w gestii inwestora? Jeżeli nie, to proszę o obmiar.

5. Czy słupy betonowe podjazdu i podestu mają być remontowane? Jeżeli tak, to proszę o specyfikację prac i obmiar.

6. Które schody przewiduje Zamawiający do remontu, ponieważ obmiar podany w przedmiarze jest zbyt mały w stosunku do ilości zniszczonych schodów.

7. Czy zamawiający przewiduje remont podestu? Jeżeli tak, to proszę o specyfikację prac i obmiar.

8. Czy należy ująć listwę startową  - w przedmiarze brak.

9. Poz. 55 przedmiaru robót – w opisie zostały ujęte  okna o symbolu O6, O7 i O8, a w ilości nie ujęto okna o symbolu O6. Prosimy o korekte obmiaru.

10. Poz. 47 przedmiaru robót  "Izolacja termiczna daszków w technologii dkd , warstawa styropianu o gr. min. 100 mm" – czego dotyczy? Zbyt mały obmiar aby uwzględniał ocieplenie daszku nad wejściem głównym.

11. Czy w wycenie należy uwzględnić ocieplenie dachu styropapą nad klatką schodową (str. zach.) i nad gankiem (str. Płd.)? Jeżeli tak, to proszę o obmiar.

12. Istnieje rozbieżność pomiędzy zestawieniem stolarki drzwiowej do wymiany, a przedmiarem robót. Prosimy o określenie, które drzwi podlegają wymianie.

13. Jaki rodzaj styropianu należy użyć do ocieplenia ścian?. Projekt zakłada styropian EPS70, u=0,038 W/m2, a w przedmiarze (poz. 39) jest styropian EPS100, u=0,040 W/m2.

Dot. Na Kozłówce 29

1. Projekt  uwzględnia wymianę rynien na rynny z blachy stalowej ocynkowanej i pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,60 mm – w przedmiarze nie ujęto.

2.Jaki rodzaj styropianu należy użyć do ocieplenia ścian?. Projekt zakłada styropian EPS70, u=0,038 W/m2, a w przedmiarze (poz. 40) jest styropian EPS100, u=0,040 W/m2.

3. Projekt przewiduje opaskę z kostki brukowej gr. 8 cm – w przedmiarze ujęto 6 cm. Jaką grubość kostki należy uwzględnić w wycenie?

4. W przedmiarze brak pozycji d-żu i ponownego m-żu klimatyzatorów. Czy zadanie to pozostaje w gestii inwestora? Jeżeli nie, to proszę o obmiar.

5. Czy należy ująć listwę startową  - w przedmiarze brak.

6. Poz. 64 przedmiaru robót – przyjeto błędną wartość obmiarową.  Zgodnie z zestawieniem ślusarki zestaw Z3 to: 2,09*2,8+2,88*2,1=11,9m2. Prosimy o korekte obmiaru.

7. Istnieje rozbieżność pomiędzy zestawieniem stolarki drzwiowej do wymiany, a przedmiarem robót. Prosimy o określenie, które drzwi podlegają wymianie.

8. Kraty z zestawienia krat o symbolu K3 i K4 nie są ujęte w przedmiarze do wykonania. Zamiast tego w pozycjach 69,70 i 71 jest czyszczenie i malowanie krat o tych samych wymiarach lecz w większej ilości. W związku z tym prosimy o odpowiedź, czy należy wykonać nowe kraty, czy odnowić stare i w jakiej ilości.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Budynek przychodni przy ul. Wysłouchów 43
1. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
2. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
3. Pozycja 41 dotyczy ścian szczytowych, poniżej poziomu terenu przy zejściu do zakładu kosmetycznego oraz zejściu do wymiennikowni.  Należy zastosować styropian EPS 70 U= 0,038 W/m2 zgodnie z projektem.
4. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
5. Zamawiający przewidział malowanie słupów betonowych zgodnie z pozycja 42 przedmiaru.
6. Zgodnie z przedmiarem Zamawiający przewidział wyburzenie schodów prowadzących do nieczynnego wejścia na elewacji południowej oraz naprawę stopni prowadzących do wejścia głównego. 
7. Zamawiający przewiduje uzupełnienie brakujących płytek na podeście zgodnie z przedmiarem.
8. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
9. Obmiar okien w pozycji 55 przyjąć zgodnie z przedmiarem. Okno O6 zgodnie z zestawieniem stolarki nie przewidziane jest do wymiany.
10. Pozycja 47 przedmiaru dotyczy ocieplenia dachu nad klatką schodową (elewacja zachodnia ) oraz nad gankiem (elewacja południowa).
11. Odpowiedzi udzielono w punkcie 10.
12. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. Wymianie podlegają drzwi na elewacji frontowej (wschodniej).
13. Należny przyjąć styropian EPS 70 U= 0,038 W/m2 zgodnie z projektem.
Budynek przychodni przy ul. Na Kozłówce 29
1. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
2. Należny przyjąć styropian EPS 70 U= 0,038 W/m2 zgodnie z projektem.
3. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
4. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
5. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
6. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
7. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
8. Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:
W pkt 14 SIWZ zapis: 
14.1.
Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 21.03.2018 r., do godz. 9:45.
14.2.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 21.03.2018r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.

zmienia się na:

14.1.
Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 03.04.2018 r., do godz. 9:45.
14.2.
Otwarcie ofert nastąpi w terminie 03.04.2018 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa

[image: image1.png]Fundusze

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Program Regionalny Krakow Rozwoju Regionalnego

Europejskie A\l MALOPOLSKA



Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

tel. + 48 12 291-28-30, 

fax + 48 12 616 62 29, zamowienia@zbk.krakow.pl 

31-319 Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 16

www.zbk.krakow.pl


[image: image2.png][image: image3.jpg]