[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc





Kraków, dn. 22.03.2017 r.
               NZ.271 –12/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
Postępowanie nr 10/2017: Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zamoyskiego 45 w Krakowie.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

1. W przedmiarze przyjęto grzejniki niezintegrowane (bez wkładki zaworowej), natomiast w projekcie występują grzejniki typu "V" zintegrowane. Jakie grzejniki należy przyjąć do wyceny?

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje co następuje:

Ad. 1.  Do wyceny należy przyjąć grzejniki stalowe niezintegrowane, bez wkładki zaworowej.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ,                          w następujący sposób:

1) w pkt 14.1. SIWZ zapis: „Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 30.03.2017 r., do godz. 09:45”

zmienia się na:
„Oferty powinny być złożone w: Zarządzie Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 03.04.2017 r., do godz. 09:45”
2) w pkt 14.2. SIWZ zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w terminie 30.03.2017 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter”

zmienia się na:

„Otwarcie ofert nastąpi w terminie 03.04.2017 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter”
Pozostałe postanowienia SIWZ – bez zmian.

Otrzymują:

1 x strona internetowa Zamawiającego
1 x a/a






 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17
 fax (12) 616 62 29

