[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc






Kraków, dn. 25.04.2017 r.
NZ.271 – 23/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Postępowanie nr 24/2017: Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania w zakresie części 3 ul. Jeziorko 42/9 przedmiar elektryczny:

W pozycji 14 przedmiaru na roboty elektryczne Zamawiający podał w opisie kuchenka 4 palnikowa elektryczna z piekarnikiem, więc należy rozumieć iż należy ją zakupić i zamontować. 
Natomiast w pozycji 15 gdzie jest ten sam katalog i rozdział narzutów, a jedynie jest inny nr tablicy, podano w opisie montaż pieca akumulacyjnego, gdzie nie podano jakiej mocy ewentualnie jest ten piec. Czy ten piec należy tylko zamontować bo Zamawiający ma go w pustostanie i wynika to z opisu , czy też należy go zakupić i zamontować. W przypadku gdy należy go zakupić i zamontować wówczas proszę o podanie mocy grzewczej takowego pieca. 

W pozycji 16 gdzie jest ten sam katalog i rozdział narzutów, a jedynie jest inny nr tablicy, w opisie jest montaż grzejnika konwektorowego gdzie nie podano jakiej mocy ewentualnie jest ten grzejnik. Czy ten grzejnik należy tylko zamontować bo Zamawiający ma go w pustostanie i wynika to z opisu , czy też należy go zakupić i zamontować. W przypadku gdy należy go zakupić i zamontować wówczas proszę o podanie mocy grzewczej takowego grzejnika. 

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W przedmiarze dla robót elektrycznych Jeziorko 42/9: 
- w poz. 14 przedmiaru widnieje –montaż aparatów elektrycznych kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem - należy rozumieć że kuchenkę należy (zakupić) wymienić na nową.
- w poz. 15 przedmiaru widnieje – montaż aparatów elektrycznych , piec akumulacyjny – należy rozumieć, że piec akumulacyjny należy (zakupić) wymienić na nowy o mocy 2 kW  (szt 2),
- w poz. 16 przedmiaru widnieje – montaż aparatów elektrycznych , grzejnik konwektorowy – łazienka – należy rozumieć, że grzejnik konwektorowy  należy (zakupić)  wymienić o  mocy 0,6 kW.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia na podst. art. 38 ust. 4 uPzp treść SIWZ w następujący sposób: 

- w pkt 14.1. SIWZ zapis: „Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 05.05.2017 r., do godz. 09:45.”

zmienia się na:
„Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 09.05.2017 r., do godz. 09:45.”
- w pkt 14.2. SIWZ zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w terminie 05.05.2017 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

zmienia się na:

„Otwarcie ofert nastąpi w terminie 09.05.2017 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1 x strona internetowa
1 x a/a
 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17
 fax (12) 616 62 29
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

