[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc






Kraków, dn. 21.04.2017 r.
NZ.271 – 20/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Postępowanie nr 20/2017: Wymiana ślusarki stalowej na aluminiową wraz z drzwiami wejściowymi i przyległą ślusarką stalową na aluminiową oraz wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej na ścianach zewnętrznych pawilonu na os. Kolorowym 10 w Krakowie.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

1. Jaka ślusarka jest przedmiotem zamówienia w zakresie wymiany na nową na elewacjach zewnętrznych: aluminiowa czy stalowa?

2. Czy Zamawiający dopuszcza, w miejsce istniejących krat, zastosowanie w nowych oknach szyb 
o zwiększonej odporności na atak ręczny, a jeżeli tak – to jakiej klasy?

3. Jakie parametry przenikalności cieplnej ma posiadać nowa ślusarka okienna i drzwiowa?

4. W przedmiarze robót montaż stolarki aluminiowej uwzględniony jest w pozycjach o podstawie KNR 401/320/7. Wykorzystanie tej pozycji jest naszym zdaniem dość niefortunną analogią ze względu na opis robót do pozycji i materiały zawarte w pozycji, a ponadto brak w niej nakładów materiałowych dla witryn. Proponujemy dla prac związanych z montażem stolarki aluminiowej wykorzystanie np.  pozycji KNRW 202/1040/6, która zawiera nakłady materiałowe dla witryn aluminiowych. 

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1 Wymieniana ślusarka na elewacjach zewnętrznych w pawilonie handlowo-usługowym usytuowanym na os. Kolorowym 10 w Krakowie  ma być wymieniona na aluminiową.
Ad. 2 Szyby zespolone z zewnętrzną szybą antywłamaniowa klasy P-4.
Ad. 3 Współczynnik przenikalności cieplnej witryn  1.1 W/m2xK, a dla drzwi U = 1.5 W/m2xK.
Ad. 4 Zamawiający zmienia następujące pozycje przedmiaru robót: 12, 13, 32, 33, 50; 51; 67 i 68 w związku z czym zamieszcza nowy od tej pory obowiązujący Załącznik Nr 10 do SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia na podst. art. 38 ust. 4 uPzp treść SIWZ w następujący sposób: 

- w pkt 14.1. SIWZ zapis: „Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 25.04.2017 r., do godz. 09:45.”

zmienia się na:
„Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 28.04.2017 r., do godz. 09:45.”
- w pkt 14.2. SIWZ zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w terminie 25.04.2017 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

zmienia się na:

„Otwarcie ofert nastąpi w terminie 28.04.2017 r.,  o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót
Otrzymują:

1 x strona internetowa
1 x a/a
 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17
 fax (12) 616 62 29
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

