[image: image2.png]Zarzad Budynkéw
Komunalnych
w Krakowie





Kraków, dnia 13.02.2018 r.
[image: image3.jpg]




NZ.271 – 14/18
Informacja dla Wykonawców nr 1
Postępowanie nr 14/2018: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 7 części.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje że wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania:

Proszę o podanie jakiego typu mają być wykonane okna w poszczególnych lokalach mieszkalnych – czy jednoramowe czy szkrzynkowe (brak takiej informacji w pozwoleniach konserwatorskich i specyfikacji technicznej a do przetargu nie dołączony jest opis konserwatorski).

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Dla części I zamówienia opis konserwatorski został zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej (http://www.zbk.krakow.pl/aktualne_przetargi_na_zamowienia_publiczne/przetarg=1132-wymiana_st.html) w pozycji nr 9 na liście dokumentów dot. SIWZ, jednak błędnie opisany jako „Pozwolenia i opinie konserwatorskie”, a nie „Opisy konserwatorskie” – okna należy wykonać zgodnie z tymi opisami.
Dla części VI zamówienia należy wykonać okna jednoramowe.
Ponadto zamawijący zwraca uwagę że część VI zamówneia dotyczy wykonania okien w lokalu użytkowym, a nie jak wskazał Wykonawca w pytaniu w lokalu mieszkalnym.

Otrzymują:

1 x strona internetowa

1 x a/a
[image: image1.emf]  Kraków, dnia   07 . 02 .201 8   r.  

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

tel. + 48 12 291-28-30, 

fax + 48 12 616 62 29, zamowienia@zbk.krakow.pl 

31-319 Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 16

www.zbk.krakow.pl

[image: image2.png]Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

tel. + 48 12 291-28-30, 

fax + 48 12 616 62 29, zamowienia@zbk.krakow.pl 

31-319 Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 16

www.zbk.krakow.pl


[image: image3.jpg]