[image: image2.png]Zarzad Budynkéw
Komunalnych
w Krakowie





Kraków, dnia 22.06.2018r.
[image: image3.jpg]




NZ.271 – 86 / 18
Informacja dla Wykonawców nr 1
Postępowanie nr 86/2018: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 8 części.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:
W związku z Ogłoszeniem nr 571499-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. "Zarząd Budynków Komunalnych: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą lub PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, w podziale na 8 części" proszę o odpowiedz na poniższe pytania, dotyczące cz. 1 (stolarki drewnianej):
1. Z jakiego rodzaju drewna mają być wykonywane nowe okna drewniane?
2. Dokumentacja projektowa dotyczy tylko pozycji 9 i 11 z części 1 i zakłada wymianę okien skrzynkowych na okna jednoramowe w standardzie: profil 78mm i pakiet dwukomorowy - czy okna z pozostałych pozycji mają być wykonane o takich samych parametrach technicznych (profil, szklenie)?
3. W inwentaryzacji jedynych dostępnych pozycji tj. 9 i 11 klamki wrysowane są jako stalowe dwuramienne natomiast w projekcie wykonawczym jako jednoramienne - jakie klamki należy zastosować w nowych oknach i czy dotyczy to wszystkich pozycji?
4. Proszę o udostępnienie rysunków lub zdjęć okien z pozycji 1-8, 10, 12-16, których nie ma w dołączonej do ogłoszenia o przetargu dokumentacji (są podane tylko wymiary), a które są potrzebne do przedstawienia oferty na wymianę okien - w szczególności dotyczy to podziałów okien, detali, ozdób, szprosów itd.
Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1 Zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz „Programu funkcjonalno-użytkowego” (Załącznik Nr 12 do SIWZ).
Ad. 2 Profil oraz pakiet szybowy dostosowane tak, aby współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosił U=1,1 W/m2K. 
W poz. 5 i 6 zgodnie z programem konserwatorskim, który Zamawiający zamieszcza jako nowy, od tej pory obowiązujący - Załącznik Nr 15 do SIWZ „Program prac konserwatorskich Józefa 16”.

W poz. 11 zgodnie z oknem wzorcowym oraz opisem w kolumnie 3 wykazie adresowym.

Ad. 3 Zgodnie z projektem wykonawczym.
Ad. 4 Zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (Załącznik Nr 11 do SIWZ) oraz „Programu funkcjonalno-użytkowego” (Załącznik Nr 12 do SIWZ).W miarę potrzeb istnieje możliwość wizji lokalnej.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

- w pkt 14.1. SIWZ zapis: „Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 27.06.2018 r., do godz. 10:45.”

zmienia się na:
„Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 04.07.2018 r., do godz. 10:45.”
- w pkt 14.2. SIWZ zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w terminie 27.06.2018 r., o godz. 11:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

zmienia się na:

„Otwarcie ofert nastąpi w terminie 04.07.2018 r., o godz. 11:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

Nowy od tej pory obowiązujący Załącznik Nr 15 do SIWZ „:Program prac konserwatorskich Józefa 16”
Otrzymują:

1 x strona internetowa

1 x a/a
[image: image1.png]Zarzad Budynkéw
Komunalnych
w Krakowie




Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

tel. + 48 12 291-28-30, 

fax + 48 12 616 62 29, zamowienia@zbk.krakow.pl 

31-319 Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 16

www.zbk.krakow.pl

[image: image2.png]Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

tel. + 48 12 291-28-30, 

fax + 48 12 616 62 29, zamowienia@zbk.krakow.pl 

31-319 Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 16

www.zbk.krakow.pl


[image: image3.jpg]