      [image: image2.jpg]Fundus_ze .
Europejskie
Program Regionalny

M\ MALOPOLSKA

R
Krakéw

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




[image: image1.jpg]Fundus_ze .
Europejskie
Program Regionalny

M\ MALOPOLSKA

R
Krakéw

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




[image: image2.jpg][image: image3.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc





[image: image3.jpg]Kraków, dn.26.06.2017
               NZ.271 – 38/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Postępowanie nr 35/2017: Termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT).
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

Dot. budynku przychodni przy ul. Heleny 2 (część 4)
1. Poz.11 przed - Brak w przedmiarze obróbek blacharskich parapetów o wymiarach 3,79 mb x 4 szt., 2,73 mb x 2 szt.
2. Poz. 39 przedmiaru - Jakim styropianem należy ocieplić ściany budynku- w przedmiarze EPS 100, u=0,040 W/m2 gr 17 cm natomiast w projekcie EPS 70, u=0,038 W/m2. Jaki styropian zastosować.
3. Poz.57-60 przedmiaru robót- jak należy czyścić kraty i balustrady- w przedmiarze czyszczenie ręczne natomiast w projekcie ujęte jest piaskowanie i malowanie proszkowe. Co należy przyjąć.
4. Czy należy ująć listwę startową – w przedmiarze brak.
5. Brak w przedmiarze obróbki szpalet okiennych po wymianie okien. Proszę o podanie obmiaru.
6. Dot. remontu schodów- Czy zamiast lastryka można zastosować płyty granitowe do wykonania okładziny schodów.
7. Brak w przedmiarze kratek wentylacyjnych. Jeśli tak to proszę o podanie ilości kratek.
8. Brak w przedmiarze kątowników metalowych. Proszę o podanie ilości.
9. Dot. obróbek blacharskich - w projekcie podane jest wykonanie obróbek blacharskich i pasa podrynnowego natomiast w przedmiarze podane jest wykonanie tylko obróbek blacharskich murów ogniowych ścian szczytowych i nad klatką schodową. Co należy przyjąć.
10. Projekt przewiduje montaż rynien z blachy ocynkowanej. Czy mają być nowe czy z odzysku.
11. Projekt instalacji elektrycznej przewiduje wymianę wszystkich elementów oświetlenia na budynku oraz zasilanie od tablicy rozdzielczej. W przedmiarze brak.
12. Brak w przedmiarze wymiany instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynku.
13. Brak przedmiaru do robót zaprojektowanych w projekcie instalacji elektrycznej. Czy te prace będą wykonywane, jeśli tak to proszę o przedmiar.
14. Dot. stolarki- Poz. z zestawienia stolarki O5 - czego dotyczy. Brak w przedmiarze.
15. Dot. stolarki- Poz. 51 przedmiaru robót - Poz. z zestawienia stolarki O6-brak w przedmiarze.
16. Dot. krat- Poz. 55 przedmiaru - krata o wymiarze 1,6x1,6- brak w zestawieniu 
17. Dot. krat- Poz. 55 przedmiaru - krata o wymiarze 0,55x0,60- w przedmiarze 1 szt. natomiast w projekcie 21 szt. Proszę podać ile należy przyjąć krat.
18. Dot. krat- Poz. 55 przedmiaru - czy mają być wykonane nowe kraty czy jak ujęto w pozycji 56 przedmiaru wyczyszczone i pomalowane.

Dot. budynku przychodni przy ul. Na Kozłówce 29 (część 5)
1. Poz. 40 przedmiaru- Jakim styropianem należy ocieplić ściany budynku - w przedmiarze EPS 100, u=0.040 W/m2 gr 17 cm, natomiast w projekcie EPS 70, u=0,038 W/m2. Jaki styropian zastosować.
2. Jak należy czyścić kraty i balustrady - w przedmiarze czyszczenie ręczne, natomiast w projekcie ujęte jest piaskowanie i malowanie proszkowe. Co należy przyjąć.
3.  Czy należy ująć listwę startową- w przedmiarze brak.
4. Brak w przedmiarze obróbki szpalet okiennych po wymianie okien. Proszę o podanie obmiaru.
5. Dot. remontu schodów- Czy zamiast lastryka można zastosować płyty granitowe do wykonania okładziny schodów.
6. Brak w przedmiarze kątowników metalowych. Proszę o podanie ilości.
7. Projekt instalacji elektrycznej przewiduje wymianę wszystkich elementów oświetlenia na budynku oraz zasilanie od tablicy rozdzielczej. W przedmiarze brak.
8. Brak w przedmiarze wymiany instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynku.
9. Brak przedmiaru do robót zaprojektowanych w projekcie instalacji elektrycznej. Czy te prace będą wykonywane, jeśli tak to proszę o przedmiar.
10. Projekt przewiduje montaż rynien i pasa podrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej. W przedmiarze bark.
11. Brak kratek wentylacyjnych w przedmiarze.

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Budynek przychodni przy ul. Heleny 2 (część 4)
1.
Należy zwiększyć obmiar w pozycji 11 przedmiaru o 16,2 m2

2.
Należny przyjąć styropian EPS 70 U= 0,038 W/m2 zgodnie z projektem.

3. 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

4. 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

5.
Obróbki szpalet okiennych po wymianie okien zgodnie z założeniami 
zwierają pozycje 50, 51, 52 przedmiaru.

6.
Należny wykonać zgodnie z przedmiarem.

7.
Należy przyjąć 50 szt kratek wentylacyjnych o wym.0,2 m x 0,2 m – kalkulacja indywidualna (zaleca się dopisać na końcu kosztorysu).
8.
Należy przyjąć 575 mb kątownika metalowego zabezpieczenie naroży wypukłych – kalkulacja indywidualna (zaleca się dopisać na końcu kosztorysu).
9.
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

10
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

11.
Zgodnie z załączonym przedmiarem obejmującym wymianę oświetlenia zewnętrznego.

12.
Zgodnie z załączonym przedmiarem obejmującym wymianę oświetlenia zewnętrznego.

13.
Zgodnie z załączonym przedmiarem obejmującym wymianę oświetlenia zewnętrznego.

14.
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

15
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

16.
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

17.
Należy przyjąć 21 szt zgodnie projektem.

18.
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Budynek przychodni przy ul. Na Kozłówce 27 (część 5)
1. 
Należny przyjąć styropian EPS 70 U= 0,038 W/m2 zgodnie z projektem.

2. 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
3. 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.
4.
Obróbki szpalet okiennych po wymianie okien zgodnie z założeniami zwierają pozycje 55, 56, 57 przedmiaru.

5. 
Należny wykonać zgodnie z przedmiarem.

6.
Należy przyjąć 1128 mb. kątownika metalowego zabezpieczenie naroży wypukłych – kalkulacja indywidualna (zaleca się dopisać na końcu kosztorysu).
7.
Zgodnie z załączonym przedmiarem obejmującym wymianę oświetlenia zewnętrznego.

8.
Zgodnie z załączonym przedmiarem obejmującym wymianę oświetlenia zewnętrznego.

9.
Zgodnie z załączonym przedmiarem obejmującym wymianę oświetlenia zewnętrznego.

10.
Należny wykonać zgodnie z przedmiarem.

11.
Należy przyjąć 5 szt kratek wentylacyjnych o wym.0,2 m x 0,3 m – kalkulacja indywidualna (zaleca się dopisać na końcu kosztorysu).
W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:

1) w pkt 18.1. SIWZ zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2017 r. o godz. 09:45”

zmienia się na:
„Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2017 r. o godz. 09:45”
2) w pkt 20.1. SIWZ zapis: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  05.07.2017 r. o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych  na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna - parter. Otwarcie ofert jest jawne.”

zmienia się na:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.07.2017 r. o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych  na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna - parter. Otwarcie ofert jest jawne.”
3) przesyła nowe, dodatkowe przedmiary robót, stanowiące Załącznik Nr 13A do SIWZ (dla części 4 – Heleny 20) oraz Załącznik Nr 14A do SIWZ (dla części 5 – Na Kozłówce 29). 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż przekazał w dniu 26.06.2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 102-203772 z dnia 30.05.2017 r. 

Załączniki:

1) Załącznik Nr 13A – dodatkowy przedmiar robót dla części 4 – Heleny 2

2) Załącznik Nr 1aA – dodatkowy przedmiar robót dla części 5 – Na Kozłówce 29

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x  a/a






 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17
 fax (12) 616 62 29
PAGE  
3
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

