[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc



      

[image: image2.jpg]AA

[N

Projekt wspélifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

PN






Kraków, dn.27.06.2017
               NZ.271 – 43/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Postępowanie nr 43/2017: Kontynuacja kompleksowego remontu konserwatorskiego kamienic przy ul. Limanowskiego 30-32-34 w Krakowie – II etap.
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:
W przedmiarze robót podano „Naprawę powierzchni elewacji”. Nie podano przedmiaru do usunięcia, oczyszczenia, konserwacji lub wymiany elementów metalowych: drzwiczek  otworów piwnicznych elewacji, konserwacji elementów wsporników żeliwnych i balustrady przy balkonie, starych wsporników instalacji elektrycznej, krata na ścianie szczytowej itp. elementów metalowych. W trakcie prac przy gzymsie nad parterem konieczny jest demontaż starego ofasowania i montaż nowego – nie podany jest przedmiar i technologia. Czy przewidywane są prace przy ofasowaniu parapetów okiennych. Brak obmiaru i zakresu prac przy balkonie (czy potrzebna jest izolacja, jakie ofasowanie). Czy należy wykonać prace renowacyjne przy drewnianych drzwiach wejściowych budynku o drewnianych zniszczonych oknach np. ściany szczytowej nr 32. W przedmiarze na budynek 34, nie podano z jakiego materiału należy wykonać drzwi boczne. Wiadomości te są niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W kosztorysie jest wskazana ilość tynku do wymiany, zakres obejmuje skucie całościowe tynków na dwóch ścianach (frontowa od ulicy oraz boczna przy wjeździe na posesję) a także wykucie spoin, naprawa miejscowa ścian, gruntowanie, tynk gr 2 cm wraz z pogrubieniem, szlamowanie i malowanie. Nie przewidziano konserwacji wsporników balkonowych ani żadnych elementów metalowych Parapety oraz obróbka gzymsu pozostaje. Drzwi wejściowe oraz balkon nie są przewidziane do remontu Drzwi boczne do budynku 34 mają być wymienione na stalowe.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x  a/a






 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17
 fax (12) 616 62 29
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

