[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc






Kraków, dn. 27.04.2017 r.
NZ.271 – 24/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
Postępowanie nr 23/2017: Remont nawierzchni placu przed pawilonem ZIKO na os. Piastów 60 w Krakowie.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

1. Czy wymagany będzie projekt organizacji ruchu, jeżeli tak to czy Zamawiający go posiada? Jeżeli nie to gdzie uwzględnić w wycenie jego wykonanie oraz z tym związane opłaty za zajęcie terenu i oznakowanie?

2. Czy opłaty z tytułu zajęcia terenu na czas trwania robót są zwolnione w tym zadaniu przez Skarb Państwa, a jeżeli nie to kto pokrywa koszty tych opłat?

3. Poz.1.5 i 1.6. wywóz gruzu nie uwzględnia opłaty za wysypisko. Gdzie należy ująć tą opłatę - 64,51m3?

4. Poz.1.9 i 1.10 wywóz ziemi 190m3 nie uwzględnia opłaty za wysypisko. Gdzie należy ująć w wycenie tą opłatę?

5. Poz. 15 przedmiaru – prosimy o podanie typu studzienki telekomunikacyjnej, oraz jaka wersja lekka czy ciężka?

6. Czy wymagane będzie przełożenie lub przepięcie w studzienkach kabli teletechnicznych oraz czy będzie wymagany nadzór TP i jakiej pozycji ująć ewentualne koszty tych prac?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Projekt nie jest wymagany. Oznakowanie terenu zgodnie z zapisem w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt 1.4.

Ad. 2. Brak opłat.

Ad. 3. Opłatę za wysypisko należy ująć w pozycji 1.5 i 1.6 kosztorysu.
Ad. 4. Opłatę za wysypisko należy ująć w pozycji 1.9 i 1.10 kosztorysu.

Ad. 5. Należy ująć montaż pokryw studziennych typu A15 lekka o nw. wymiarach włazów:

- 50x100 (50x50 – 2szt, 1szt wentylowana)

- 50x100 (50x50 – 2szt, pełne)

- 60x100 (pełny)

- 60x100 (wentylowany)
Ad. 6. Nie będzie wymagane przepięcie jak również nadzór TP, ponieważ będą wymieniane tylko pokrywy studzienne.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia na podst. art. 38 ust. 4 uPzp treść SIWZ w następujący sposób: 

- w pkt 14.1. SIWZ zapis: „Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 08.05.2017 r., do godz. 09:45.”

zmienia się na:
„Oferty powinny być złożone w: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 w terminie do 11.05.2017 r., do godz. 09:45.”
- w pkt 14.2. SIWZ zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w terminie 08.05.2017 r., o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

zmienia się na:

„Otwarcie ofert nastąpi w terminie 11.05.2017 r.,  o godz. 10:00 w Zarządzie Budynków Komunalnych na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie – Sala Konferencyjna – parter.”

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1 x strona internetowa
1 x a/a
 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

