[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc






Kraków, dn. 05.05.2017 r.
NZ.271 – 27/17
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
   Postępowanie nr 25/2017: Budowa szybu windowego wraz z doborem urządzenia dźwigowego (winda osobowa) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku przychodni przy ul. Wysłouchów 43 w Krakowie. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania: „W dokumentacji projektowany jest dźwig o napędzie elektrycznym z podszybiem o głęb. 450 mm. W związku z powyższym, że dla tego rodzaju napędu głęb. podszybia musi być większa niż projektowana, czy Zamawiający dopuszcza zmianę urządzenia dźwigowego na napęd hydrauliczny przy zachowaniu pozostałych parametrów urządzenia dźwigowego”?

 

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę napędu urządzenia dźwigowego, oferta winna być opracowana zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową.
Otrzymują:

1 x strona internetowa
1 x a/a
 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

