[image: image1.jpg]arzad Budynkéw Komunalnyc



      

[image: image2.jpg]AA

[N

Projekt wspélifinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

PN






OGŁOSZENIE
WYNIKÓW    POSTĘPOWANIA

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 34/2017 pn: Rewitalizacja Fortu nr 52 „BOREK” na potrzeby m.in. Klubu Kultury Kliny przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie – etap I.
wybrano ofertę Firmy:

Firma Budowlano-Konserwatorska 
Jarosław Woźniak

ul. Płk. Nullo 7/4

31-543 Kraków
Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ważnych ofert.

Cena oferty – 1.644.484,70 zł., okres gwarancji – 84 miesiące, doświadczenie zawodowe „Kierownika Budowy” – więcej niż 3 zadania.
Jednocześnie, informujemy, że: Oferta Wykonawcy: DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp.j., ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Kosztorys ofertowy w zakresie branży sanitarnej jest niezgodny z przedmiarem robót w zakresie następujących pozycji:

1 kosztorys dotyczący przyłącza wody
poz. 9 – Wykonawca oferuje rury polietylenowe PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm, natomiast Zamawiający wymagał rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 50mm  
2 kosztorys dotyczący przyłącza kanalizacyjnego
poz. 40 – błędna podstawa katalogowa: jest KNNR 4/1206-020-040 powinno być KNR 908/201/2, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Przewierty o długości do 20m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25. rurami o średnicy nominalnej 150-250mm w gruntach kategorii III-IV”, powinno być: „Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych Rura kanalizacyjna kamionkowa przeciskowa DN150 o wytrzymałości 80kN/m ze złączkami ze stali szlachetnej z zintegrowaną uszczelka kauczukową i zamontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku” 
poz. 41 – błędna podstawa katalogowa: jest KNNR 4/1303.010.040 powinno być KNR 908/101/3, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Kanały z rur kamionkowych kielichowych L=1,0m. Rurociąg kamionkowy o średnicy 150mm uszczelniany zaprawą cementową”, powinno być: „ Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. 150Mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności. Rura kanalizacyjna kamionkowa DN150 nowej generacji o wytrzymałości na zgniatanie 48kN/m ze złączami szczelnymi i elastycznymi” 
3. kosztorys dotyczący sieci wody
poz.45 - błędna podstawa katalogowa: jest AW powinno być KNR 908/306/4, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Komora startowa i odbiorcza”, powinno być: „ Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów w gruncie suchym lub o normatywnej wilgotności – komora o gł. do 4,0m w gruncie kat.III-IV” 
poz. 48 – Opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy niezgodny z opisem Zamawiającego. Jest: „Manszeta uszczelniająca 200x100 – między rurą ochronną a przewodową” powinno być: „Uszczelnianie końców rury ochronnej manszetami, manszeta uszczelniająca „N” 110x273mm”. Wykonawca oferuje manszetę uszczelniającą inna niż wymagana przez Zamawiającego 
poz. 49 -  błędna podstawa katalogowa: jest KNNR 1/0210/03010/06 powinno być KNR AT 11/104/5, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3, głębokości wykopy do 3,0m. Grunt kategorii III-IV”, powinno być: „ Wykopy liniowe o gł. do 2,4m o szer. do 1,0-1,5m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box, koparka 0,60m3 -80% mechanicznie ” 
poz. 50 -  błędna podstawa katalogowa: jest KNNR 1/0305/020/060 powinno być KNR AT 11/107/5, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m. Wykopy o szerokości do 1,5m. Grunt kategorii III”, powinno być: „Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5m w gruncie kat.III w umocnieniu typu box, nakłady uzupełniające koparka 0,60m3 -20% ręcznie” 
poz. 51 - błędna podstawa katalogowa: jest KNNR 1/0214/020/060 powinno być KNR AT 11/109/5, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub. 30cm. Grunt kat. III-IV”, powinno być: „Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych o gł. do 2,8m, szer. do 1,0-1,5m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box, koparka 0,60m3 -80% mechanicznie – obj. obsypek” 
poz. 52 - błędna podstawa katalogowa: jest KNNR 1/0318/030/060 powinno być KNR AT 11/112/2, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0m. Grunt kategorii I-III”, powinno być: „Ręczne zasypanie wykopów liniowych w umocnieniu typu box w gruncie kat.III dla głębokości wykopu do 2,8m -20% ręcznie” 
poz. 53 - błędna podstawa katalogowa: jest KNNR Wacetob 1-0208-010-060 powinno być KNR AT 11/108/2, opis pozycji niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia: jest „Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. Do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV”, powinno być: „Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku – przewóz na odl. Do 1 km po terenie lub drogach gruntowych, koparka 0,60m3, grunt kat III” 
poz. 61 – Wykonawca oferuje dezynfekcje i płukanie przewodów z rur o  średnicy 100mm natomiast Zamawiający wymaga wykonanie tych czynności przy średnicy rur 250mm 
poz. 63 – Wykonawca oferuje rury ochronne o średnicy 125mm natomiast Zamawiający wymagał rury ochronne o średnicy 110mm.
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
	Liczba punktów w kryterium:

	
	
	Cena  60%
	Okres gwarancji 20%
	Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
	Suma

	1
	Firma Remontowo-Konserwatorska MASTERBUD Władysław Biernat

ul. Krakowska 23

32-087 Trojanowice
	51,50
	20,00
	20,00
	91,50

	2
	Firma Budowlano-Konserwatorska 

Jarosław Woźniak

ul. Płk. Nullo 7/4

31-543 Kraków
	60,00
	20,00
	20,00
	100,00

	3
	DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp. j.

ul. Kronikarza Galla 5/1

30-053 Kraków
	Oferta odrzucona

	4
	Arkadiusz Ghiuri MIDPOL-INVESTMENT

32-436 Tokarnia 509

adres do doręczeń: ul. św. Katarzyny 4/6

31-063 Kraków
	56,02
	20,00
	20,00
	96,02


Kraków, dnia

27.06.2017 r.




Zatwierdzam:







 Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17
 fax (12) 616 62 29
Zarząd 
 Budynków Komunalnych 

 w Krakowie

 ul. B. Czerwieńskiego 16
 31-319 Kraków
 www.zbk.krakow.pl  
 Referat Zamówień

 Publicznych  i  Umów
 tel. (12) 616 62 17

 fax (12) 616 62 29

