Program funkcjonalno-użytkowy
1. Nazwa zamówienia  

„Wykonanie projektu i remont instalacji elektrycznej WLZ,ADM, TT i lokali mieszkalnych oraz likwidacja palenisk stałych i montaż ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego w budynku  mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 14 w Krakowie, z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem wszelkich decyzji,  pozwoleń i uzgodnień”.
2. Adres obiektu:

Ul. Dąbrowskiego 14  w Krakowie

3. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie


Ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

4. Nazwa i Kod wg słownika CPV:

	Lp
	Kod
	Nazwa

	1

2

3

4
	45.31.00.00-3 45.42.00.00-4

45.44.21.00-8

71.32.00.00-7
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty tynkarskie 

Roboty malarskie

Usługi inżynierskie w zakresie projektowania


5.
Osoba opracowująca program:


Grzegorz Toborek

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

  1. Strona tytułowa

  2. Część opisowa

  3. Część informacyjna

Kraków styczeń 2018

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.


2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia.


2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.


2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.


2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

2.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu  

           zamówienia:

    2.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników                    ekonomicznych.

     2.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac.

    2.2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące:

- instalacji;

- wykończenia obiektu;

- wyposażenia.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi  z odrębnych przepisów.

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością.

3.3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót.

3.5. Dodatkowe wytyczne i warunki zamawiającego związane z projektowaniem.

2. CZĘŚĆ OPISOWA


2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

„Wykonanie projektu i remont instalacji elektrycznej WLZ,ADM, TT i lokali mieszkalnych oraz likwidacja palenisk stałych i montaż ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego w budynku  mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 14 w Krakowie, z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem wszelkich decyzji,  pozwoleń i uzgodnień”.

Zamówienie obejmuje:

1. - inwentaryzację architektoniczno-instalacyjną budynku,

2. - opracowanie koncepcji architektoniczno-instalacyjnej 

3. -  opracowanie projektu wykonawczego,

4. - sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ,

5. - sporządzenie przedmiaru 

6. - wykonanie, na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu  robót w zakresie wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać zakres robót wymieniony w szczegółowym opisie wymagań zamawiającego.

Szczegóły dotyczące danych wyjściowych do projektu należy uzgodnić z zamawiającym.

 Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na n/w zakres prac.

 Remont, modernizacja i wyposażenie budynków.
· Wykonanie bilansu mocy z uwzględnieniem zwiększenia przydziału mocy dla lokali mieszkalnych w celu zamontowania ogrzewania elektrycznego- (przyjmując zapotrzebowanie ciepła min 80 W/m3), kuchni elektrycznych i podgrzewaczy wody
· Wymiana instalacji WLZ z wymianą istniejących układów pomiarowych na częściach wspólnych z uwzględnieniem zwiększenia przydziału mocy

· Montaż tablicy głównej z wyłącznikiem z cewką wybijakową

· Montaż przycisków p.poż. 

· Montaż tablicy i obwodów administracyjnych

· Montaż tablic teletechnicznych 

· Wykonanie instalacji  teletechnicznych – TV naziemna cyrowa, TV SAT

· Wykonanie orurowania dla instalacji, telefonicznej, internetowej

· Montaż zestawów licznikowych zgodnych z wytycznymi Tauron  Dystrybucja

Oddział Kraków

· Wykonanie nowych tras zasilania  do lokali mieszkalnych i technicznych

· Zabudowa tablic bezpiecznikowych w lokalach mieszkalnych z zabudową wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników nadmiarowo prądowych

· Wykonanie obwodów zasilania do pieców elektrycznych, kuchni elektrycznych i podgrzewaczy wody – w zależności od potrzeb (1 lokal posiada ogrzewanie elektryczne)

· Montaż pieców elektrycznych akumulacyjnych

· Montaż elektrycznych kuchenek i podgrzewaczy wody – w zależności od potrzeb

· Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w lokalu – w zależności od stanu technicznego 

· Likwidacja palenisk na paliwo stałe

· Wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i lokalnych

· Wykonanie instalacji oświetlenia klatek z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła i zastosowanie opraw awaryjnych

· Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła LED

· Wykonanie instalacji odgromowej

· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

· Uzupełnienie powłok tynkarskich i malarskich

· Wykonanie pomiarów izolacji obwodów, szybkiego wyłączenia, natężenia światła,  samoczynnego wyłączenia i uziemienia

· Uzgodnienia w  Rejonie  Dystrybucji w zakresie  rozplombowania i ponownego zaplombowania układów pomiarowych i pokrycie kosztów z tym związanych.

· Uporządkowanie terenu prac

· Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oaz inwentaryzacji instalacji elektrycznej.

2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamierzenia.


Istniejący budynek mieszkalny położony jest w Krakowie przy ul. Dąbrowskiego 14, wśród budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych.

Wyposażone są w instalacje: elektryczną, wod-kan, gazową

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy
-
520,45 m2
- powierzchnia użytkowa
-
325,76 m2
- kubatura obiektu

-         1 144,99 m3
- ilość lokali                          -         8 szt.
- ilość budynków               -         1 szt.

W wyniku wykonania prac ujętych w niniejszym przedmiocie zamówienia obiekt zostanie w części wyremontowany, zmodernizowany i wyposażony w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej 

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
W obecnej chwili budynki posiadają przestarzałą  instalacje elektryczną  w układzie TNC-S. Pozostały zakres prac remontowo-modernizacyjnych musi być ujęty do wykonania w niniejszym opracowaniu projektowo-kosztorysowym dotyczącym prac remontowo modernizacyjnych.

2.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powstać dokumentacja projektowa w etapach:

· niezbędnej inwentaryzacji architektoniczno-instalacyjnej, 

· sporządzenia bilansu mocy, wstępnego kosztu prac remontowych,

· projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem  pozwoleń i decyzji, 

· szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

· informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, 

· przedmiarów robót.

2.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W wyniku opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeznaczenie obiektu i jego pomieszczeń w zakresie funkcjonalno-użytkowym nie ulegnie zmianie.

Jednakże po wykonaniu zaprojektowanych prac remontowo-modernizacyjnych obiekt i jego otoczenie spełniać będzie wymogi funkcjonalno-użytkowe obowiązujące budynki mieszkalne.

2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1   Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane:

- instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić
   użytkowanie w okresie minimum 30 lat,

- osprzęt powinien zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie minimum 5 lat.
Przedmiot zamówienia musi przewidywać zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty.

Gwarancja na wykonane roboty w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe powinna wynosić  max 60 miesięcy.
2.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

Przewiduje się bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych poprzez:

- zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-instalacyjnej dla całego zadania ze wstępną wyceną kosztu prac remontowo-modernizacyjnych,

- bieżącą kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym  oraz projektów wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

Dla potrzeb odbioru prac projektowych Zamawiający ustanawia następujące etapy projektowe:

- Inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna budynku 

- sporządzenia bilansu mocy,

- projekt  koncepcji architektoniczno-instalacyjnej wraz ze wstępną wyceną kosztu prac,

- projekt wykonawczy

2.2.3 Wymagania szczegółowe dotyczące:
- Konstrukcji:

  Wymagania konstrukcyjne nie występują

- Instalacji:

Zamawiający wymaga aby w opracowaniu projektowym przewidzieć zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz posiadających certyfikaty lub atesty techniczne,

- Wykończenia obiektu:

        Analogicznie jak w przypadku instalacji

- Zagospodarowania terenu:

Wymagania zagospodarowania terenu nie występują

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów.

Podstawą opracowania programu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

3.2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością.

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością w formie trwałego zarzadu.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

Podstawy prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12 ),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz. U. 2015 poz . 1422 z dn. 17 lipca 2015 roku) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DZ.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137),

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563),

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót.


1. Zamawiający nie posiada aktualnej mapy d/c projektowych.

     2. Zamawiający nie jest na etapie oczekiwania na wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

3.5. Dodatkowe wytyczne i warunki Zamawiającego związane z projektowaniem.


Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.


Do opisu przedmiotu zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

        Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej i winna obejmować:

a) w wersji elektronicznej:

· całość przedmiotu zamówienia,

b) w wersji papierowej:

     -   inwentaryzację architektoniczno – instalacyjną           - 2  egz.

     -   bilansu mocy                                                               - 2  egz.

· wycenę szacunkową (wstępną) wartości robót 

     remontowo – modernizacyjnych                                 - 2  egz.

          -    projekt wykonawczy                                                  - 4  egz.

· szczegółowa specyfikacja techniczne wykonania

     i odbioru robót budowlanych                                      - 4  egz.

· informację dotyczącą zasad bezpieczeństwa i 

     ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu 

     budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ                 - 4  egz.

          -    przedmiar robót                                                          - 2  egz.

          -    wycena robót                                                              - 2  egz.

Kraków  styczeń 2018


