REFERAT  AUTORSKI

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót na:

PROJEKT WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU UŻYTKOWYM oś. Stoki 32 , ,KRAKÓW	-

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

- Dane do kosztorysowania:

Roboty demontażowe i przygotowawcze:

- Montaż kontenera magazynowego

- Demontaż grzejników i rurociągów

- Przesunięcie mebli na czas wykonywania prac budowlanych (oraz przywrócenie na miejsce pierwotne)

- Wykucie wnęk na szafki na węzeł pomiarowy (ciepłomierz)

- Przejścia przez ściany i stropy

Roboty montażowe:

- Montaż rurociągów

- Montaż grzejników

- Montaż armatury instalacyjnej (zawory, filtry itp.)

- Montaż szafek naściennych i wkutych

- Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania

- Płukanie instalacji c.o.

- Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

- Napełnienie instalacji c.o. wodą uzdatnioną

- Izolacja rurociągów

Roboty wykończeniowe:

- Zamurowanie przebić w ścianach i stropach

- Wykonanie tynków w miejscach po zamurowanych przebiciach

- Malowanie tynków po zamurowanych przebiciach

- Obudowa pionów, poziomów oraz podejść do skrzynek pomiarowych instalacji c.o. prowadzonych w korytarzach, przedsionkach  płytami g-k

- Malowanie, spoinowanie i szpachlowanie z gruntowaniem płyt g-k

Roboty porządkowe:

- Demontaż obiektów kontenerowych

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy – na odległość do 10km

- Podstawa opracowania:

- Projekt techniczny

- Kosztorysowe Normy  Nakładów Rzeczowych /KNNR/

- Katalogi Nakładów Rzeczowych /KNR /

- Katalogi Nakładów Rzeczowych wersja „WACETOB” /KNRW/

- Klasyfikacja  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Kod CPV | Nazwa |
| --- | --- |
| 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45410000-4 | Tynkowanie |

Kraków, lipiec 2017 r.