SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                     -  LOKALE MIESZKALNE (PUSTOSTANY).
Kod CPV: 45211341-1; 45454100-5; 45310000-3; 45330000-9; 45332000-3; 45333000-0; 45333100-1
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Katarzynę Zapał – Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Krakowie (31-319) przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 224/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. 
1.2.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  remontowych lokali mieszkalnych (pustostanów) zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji.


Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy                      i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  czynności umożliwiające             i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo-finansowym (przedmiarze robót) i obejmują prace związane z dostawą wyrobów budowlanych, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu robót.
1.3.2. Część ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót budowlanych i instalacyjnych.

1.3.3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania               i odbioru robót i poleceniami inspektora Z.B.K. sprawującego kontrolę nadzorczą.
2.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
2.1 Roboty malarskie

2.1.1. Farby – niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

       Na tynkach można stosować farby emulsyjne akrylowe nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia.  Farby olejne i syntetyczne można stosować do malowania powierzchni z drewna, materiałów drewnopochodnych       i metalowych oraz na przygotowanych tynkach  w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody tzw. „fartuchy” w okolicy wanien, umywalek, zlewów.  
2.1.2. Środki gruntujące – przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5, a na podłoża nienośne środki gruntujące wzmacniające nośność podłoża. 

2.1.3. Przygotowanie podłoży – Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione poprzez wypełnienie ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. oraz pozbawione wystających drutów, kołków rozporowych, haków, itp. 

2.1.4.   Powłoki malarskie z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny być niezmywalne z efektem aksamitnego lub matowego/półmatowego, jednolitego wyglądu powierzchni. Barwa i powierzchni powłoki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, smug, plam i śladów pędzla.
2.2. Roboty tynkarskie

2.2.1 Woda  - do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora - pozbawione zapachu. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz zawierających tłuszcze organiczne, olej i muł.

2.2.2. Piasek – rzeczny lub kopalniany, powinien spełniać wymagania obowiązujących norm i nie zawierać domieszek organicznych. Frakcja piasku winna być dobrana    w zależności do rodzaju prac.
2.2.3. Cement – do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia nie będzie niższa niż +5 st.C. 

2.2.4. Wapno – do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

2.2.5. Zaprawy tynkarskie – powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej a ich przygotowanie powinno odbywać się mechanicznie i w ilości umożliwiającej jej wbudowanie w przeciągu ok. 3 godzin. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych

2.3.1. Płytki ceramiczne ścienne – powinny posiadać jednolitą barwę wg. wzorca producenta; nasiąkliwość > 10%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 15 Mpa    i odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate jak również minimum 3 klasę odporności na plamienie i min. klasę GB odporności na środki czystości domowego użytku  i sole.
2.3.2. Mocowanie płytek – do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo gotowe zaprawy klejowe do płytek ceramicznych.

       a) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.                            W pomieszczeniach mokrych okładziną należy mocować do dostatecznie wytrzymałego i zagruntowanego podłoża.

       b) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed ułożeniem moczone w przez 2-3 godziny          w czystej wodzie.

       c) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa  
2.4.1 Stolarka okienna z PCV lub drewniana o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 [W/m2K] musi być wyprodukowana według pomiarów z natury i wbudowana jako kompletnie wykończona wraz z okuciami, powłokami malarskimi (zasadniczo w kolorze białym) i nawiewnikami w każdym oknie. Stolarka okienna o konstrukcji jednoramowej ( co najmniej 5-cio komorowej/trójwarstwowej), rozwieralna               i uchylno-rozwieralna – posiadająca Aprobatę techniczną ITB. Każde okno winno być wyposażone w nawiewnik higrosterowalny montowany w ramie okiennej lub skrzydle i obsadzone wraz z podokiennikiem wewnętrznym i parapetem zewnętrznym. Nowo wbudowane okna winny, pod względem podziałów architektonicznych, detalu profili i elementów konstrukcyjnych stolarki, być odtworzeniem istniejącej stolarki okiennej w remontowanym lokalu. W każdym oknie jedno skrzydło winno być wyposażone w okucia uchylno-rozwieralne.     Kolor nowej stolarki winien zostać określony na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Zarządcą budynku lub na podstawie wytycznych konserwatorskich. 
2.4.2 Szklenie szybami Float lub Thermofloat, niskoemisyjnymi, zespolonymi                 z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem.
2.4.3.  Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do lokalu muszą być dopuszczone do   stosowania w budownictwie. Muszą być pełne, wzmocnione, otwierane do wewnątrz lokalu, z zachowaniem istniejącego wymiaru drzwi lecz nie mniejsze niż 80 cm            w świetle ościeżnicy. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymogu, przed montażem drzwi konieczne jest dokonanie uzgodnień z Zamawiającym-  inspektorem  nadzoru ZBK.

       Drzwi muszą być kompletne, wyposażone  w próg, wizjer, klamki z szyldami          i minimum jeden zamek oraz zaopatrzone w przynależny numer mieszkania. Kolor drzwi musi zostać uzgodniony z inspektorem nadzorującym lub Zarządcą budynku i dobrany do kolorystyki pozostałych drzwi w klatce schodowej.
Przestrzega się Wykonawcę remontu przed zakupem w marketach                      i montażem drzwi wejściowych , których wymiary w świetle ościeżnicy są mniejsze od wymaganych. Odbiór lokalu z takimi drzwiami nie będzie możliwy.    
       Obsadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach drzwi, należy wykonać                     z zachowaniem stosownych norm i procedur.
2.4.3. Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne w lokalu pełne lub z szybą muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiadać stosownym przepisom o drzwiach wewnętrznych, wyposażone w klamki, lakierowane proszkowo zasadniczo w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne nie powinny mieć progów.      Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny być wyposażone w klamki oraz zamek z blokadą łazienkową oraz małą szybę, otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m         w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – kratkę lub otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. W przypadku braku technicznych i konstrukcyjnych możliwości poszerzenia otworu drzwiowego należy tok postępowania uzgodnić z Inspektorem Z.B.K.

2.4.4. Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie powinny mieć żadnych wad powierzchniowych. Uszczelnienie ościeżnic należy wykonać pianką poliuretanową a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Ościeżnice winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną od strony muru. Po zakończonym montażu stolarkę należy dokładnie zamknąć.

2.5. Posadzki - układane po całkowitym zakończeniu robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych, na odpowiednio wcześniej przygotowanym podłożu (rozebranie starej wykładziny; skucie wylewki; wymiana legarów; wymiana desek; wykonanie nowej wylewki; wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy  cementowej zatartej na gładko; ułożenie płyty OSB lub płyty paździerzowej itp.) oczyszczonym z kurzu i brudu.
2.5.1. Posadzki drewniane z deszczułek – do wykonania tych posadzek powinny być dobierane materiały (deszczułki, kleje, gwoździe, wkręty, listwy, pasty, lakiery, itp. ) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom, aprobatom, świadectwom dopuszczenia do stosowania. Przy remoncie przedmiotowych lokali wymagane jest zastosowanie deszczułek posadzkowych litych z drewna liściastego, dobranych w miarę możliwości do istniejących              w lokalu. Układana i uzupełniana posadzka winna być równa i pozioma. 
      a) Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być wykonane z tego samego rodzaju drewna, co deszczułki. Listwy powinny mieć na tylnej stronie kilka równoległych podłużnych nacięć do połowy ich grubości. Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły zastosowane do wykończenia podłóg na legarach powinny mieć na tylnej stronie wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni podłogowej.

      b) Kleje dyspersyjne lub specjalne lepiki asfaltowe posadzkowe lub asfalty stosowane do przyklejania deszczułek posadzkowych nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich wymagania powinny być zgodne z wymaganiami norm, świadectw, dopuszczeń, certyfikatów.

      c) Pasty podłogowe nie powinny zmieniać barwy drewna posadzki deszczułkowej oraz nie powinny wydzielać stałego nieprzyjemnego zapachu i być pozbawione składników toksycznych.
      d) Lakiery podłogowe powinny zapewniać odpowiednia odporną na czynniki użytkowe powłokę zabezpieczającą drewno przed wnikaniem brudu                         i zawilgoceniem. Powłoka lakieru podłogowego nie powinna wpływać na zmianę wyglądu posadzki.      
2.5.2. Posadzki z wykładzin z PCW rulonowe o typowej kolorystyce zbliżonej do podłóg drewnianych (parkietopodobna) i grubości min. 1,4 mm.   Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy lub odstających brzegów. Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW przyklejonymi na całej długości do podłoża     i dokładnie dopasowanymi w narożach wklęsłych i wypukłych. Listwy PCW mogą być zastąpione listwami z drewna liściastego.
2.5.3. Posadzki z płytek ceramicznych terakotowych, o typowej kolorystyce                    i odporności na plamienie i ścieranie klasy V.  Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5-8 MPa lub dedykowane kleje do płytek. Do wypełnienia spoin stosować zaprawę z cementu portlandzkiego 35 białegi i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny lub gotowe spoiny. Płytki układamy na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy,       z zatarciem powierzchni na gładko. Podłoże, na którym wykonuje się podkład        z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Okładziny ceramiczne winny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.
2.5.4. Posadzki z paneli PCW  układane  na  odpowiednio przygotowanym podłożu, na folii  paraizolacyjnej  i  izolacji  akustycznej.  Do  wykończenia  posadzek z paneli podłogowych należy stosować systemowe listwy przyścienne i przypodłogowe    w kolorze podłogi.
2.6. Roboty zduńskie – rozbiórka pieców i trzonów kuchennych   licowanych  kaflami
       (z wyjątkiem pieców zabytkowych).
2.7. Roboty murarskie w zakresie rozbiórki, przestawienia,     postawienia ścianek
działowych oraz ich tynkowania zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

2.8. Wentylacja i kominy – Należy sprawdzić działanie wentylacji w całym lokalu              

        i usunąć ewentualne nieprawidłowości w zakresie przemurowania i odgruzowania


przewodów. W łazience i kuchni należy obsadzić kratki wentylacyjne
pozbawione żaluzji, zgodne z normami. Sprawność funkcjonowania przewodów
        kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) musi zostać potwierdzona
        badaniami i opinią kominiarską. W przypadku pozostawienia w lokalu źródeł

        niskiej emisji powykonawcza opinia kominiarska musi dotyczyć funkcjonowania

        przewodów dymowych w lokalu.
2.9. ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.9.1. Wszystkie prace dotyczące wymiany instalacji elektrycznej muszą być 
            wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami SEP E-002.
2.9.2. W przypadku wyniesienia układu pomiarowego należy uwzględnić aktualnie obowiązujące standardy techniczne TAURON  Dystrybucja S.A. oddział            Kraków.  
2.9.3. W przypadku wymiany instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu, a także wyniesienia licznika do części wspólnej nieruchomości (na zewnątrz lokalu) – Wykonawca musi posiadać zgodę Zarządcy budynku na wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz lokalu.
2.9.4. Wymiana zasilania od tablicy piętrowej TP do tablicy mieszkaniowej TM przewodem min. YDYp 3 x 4 mm ² / 5 x 4/ układanym pod tynkiem (względnie przewodami 

      3 x DY 4 mm²  / 5 x 4/ układanymi w rurze elektroinstalacyjnej pod tynkiem

      2.9.4.   Montaż tablicy mieszkaniowej TM w mieszkaniu z zabezpieczeniami:
         a/ wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 10 A -  dla obwodu oświetleniowego,
         b/ wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 16 A  - dla obwodu gniazd wtykowych 
           ogólnych,
         c/ wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 16 A  - dla obwodu gniazd łazienki,
         d/ wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 16 A -  dla obwodu gniazd kuchni,
         e/ wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA - dla obwodów wszystkich gniazd.

2.9.5. Wykonanie w mieszkaniu obwodów jw. przewodami odpowiednio:

YDYpżo 3 x1,5 mm ² /do żyrandola 4 x 1,5 mm ² / oraz YDYpżo 3 x 2,5 mm ² układanymi pod tynkiem.  W przypadku układania w rurach elektroinstalacyjnej przewody pojedyncze typu DY. Wszystkie przewody muszą mieć izolację 450/750 V. 
2.9.6.  Wszystkie gniazda wtykowe muszą posiadać styk ochronny, a gniazda             w łazience muszą być hermetyczne. W łazienkach należy zamontować oprawę hermetyczną.        

2.9.7. Gniazda wtykowe w pokojach montować na wysokości 0,15 – 0,45 m od podłogi, w łazience i kuchni 0,9 - 1,2 m od podłogi i minimum 0,6 m od instalacji c.o. 

W łazience montować gniazda w odległości min. 0,6 m od krawędzi zewnętrznej wanny, brodzika lub krawędzi drzwi kabiny prysznicowej. W razie braku możliwości zachowania odległości 0,6 m, należy zamontować gniazdo poza krawędziami urządzeń na wysokości 2,25 m od podłogi. W przypadku zlewozmywaka lub umywalki gniazdo montować 

w odległości 0,2 m od ich krawędzi. 

Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,1 do 1,3 m od podłogi.                 

2.9.8. Minimalna ilość gniazd wtykowych w pokojach:  

· o powierzchni do 8m2                     2 szt.

· o powierzchni od 8 do 12m2           3 szt.

· o powierzchni od 12 do 20m2         4 szt.

· o powierzchni powyżej    20m2       5 szt.

· Ilość gniazd wtykowych w kuchni    5 szt.

· Aneks kuchenny                              3 szt.
· Ilość gniazd wtykowych łazienka     2 szt.
2.9.9.  W łazienkach instalacje elektryczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi                             dla instalacji elektrycznej w pomieszczeniach specjalnych
           (norma PN-EN 60364-7-701).
2.9.10.  W łazience wymagane jest zamontowanie głównej szyny uziemiającej do  której należy podłączyć metalowe elementy wyposażenia np. wanna, brodzik, umywalka oraz w kuchni zlewozmywak. Połączenia te należy wykonać przewodem typu LgYżo 4 mm² 

(ew. LgYżo 2,5 mm²  w rurze ochronnej),  przewód w kolorze żółto-zielonym. 

2.9.11. Lokal należy wyposażyć w instalację dzwonkową i domofonową.        
2.9.12. DODATKOWE WYTYCZNE dotyczące wymiany instalacji elektrycznej
            w przypadku  zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne
1. Wykonawcy robót obowiązany jest do:

- złożenia wniosku o zwiększenie przydziału mocy do TAURON oraz dokonać opłat związanych ze zwiększeniem przydziału mocy,
- dostosowania instalacji elektrycznej do zwiększonego przydziału mocy (zgodnie                               z  warunkami wydanymi przez TAURON),
- odpowiedniego doboru mocy urządzeń grzewczych (pieców akumulacyjnych) do powierzchni ogrzewanych pomieszczeń - minimum  80W na 1 m3,
- montażu pieców akumulacyjnych pod oknami a w przypadku braku takiej możliwości –  w miejscu najbliżej okna,
     - montażu zegara sterującego elektronicznego z podtrzymaniem oraz stycznika modułowego.
 Wymagane dokumenty do odbioru robót elektrycznych :

- Karty gwarancyjne na wszystkie urządzenia objęte gwarancją przez producenta.

· Oświadczenie kierownika robót instalacyjnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane o poprawności wykonania instalacji elektrycznej na odpowiednim druku obowiązującym w TAURON wraz ze schematem ideowym. 
Na schemacie należy podać lokalizację układu pomiarowego, typy i przekroje przewodów oraz sposób prowadzenia przewodów, rodzaj i wielkość zabezpieczeń. 

· Uprawnienia budowlane kierownika robót (kserokopia)  w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia do WAiU.
· Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa kierownika robót (kserokopia) w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia do WAiU.
· Uprawnienia Dozoru (D) i Eksploatacji (E) typu SEP osób wykonujących pomiary powykonawcze  (kserokopie).

· Zawartość Protokołu pomiarowego :


a/ pomiary rezystancji izolacji przewodów


b/ pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wraz  
              z rozmieszczeniem gniazd wtykowych 


c/ badania wyłącznika różnicowo-prądowego


d/ ciągłości przewodu ochronnego PE
2.10.  ROBOTY SANITARNE
2.10.1.  W zakresie sprawdzenia drożności pionów i poziomów kanalizacyjnych
               i wodnych i w razie konieczności ich odcinkowa wymiana na nowe.
               Przeczyszczenie podejścia odpływowego, wymiana zaworów przelotowych. 
               Biały montaż i wymiana baterii. Montaż wodomierzy.

2.10.2. WARUNKI  MONTAŻU I PLOMBOWANIA WODOMIERZY 

            Konieczność montażu indywidualnego wodomierza (-y) w przedmiotowym
  lokalu powinna zostać wskazana w opisie przedmiotu zamówienia 
  a w przypadku braku takiej informacji należy konieczność instalacji
            nowego wodomierza lub konieczność jego wymiany stwierdzić przed
            rozpoczęciem prac remontowych w porozumieniu z inspektorem branżystą
             ZBK. 
2.10.3. Warunki formalne dokonania montażu i zaplombowania wodomierza  w lokalu:
            Montaż indywidualnego wodomierza(y) w lokalu wymaga uprzedniego
             uzyskania przez Wykonawcę remontu pisemnej zgody ze strony:

a) wynajmującego, w przypadku budynków będących w zarządzie gminy, reprezentowanej przez Zarząd Budynków Komunalnych,

b) wynajmującego oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości, w której się lokal znajduje w przypadku budynku będącego w zarządzie wspólnoty. 

 Przy instalowaniu wodomierza należy zachować następujące zasady:

1. Wodomierz musi spełniać wymagane normy i posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Legalizacja pierwotna wodomierza jest ważna 5 lat od daty wybitej na plombie legalizacyjnej, zamontowanej przez wytwórcę wodomierza.  

W przypadku legalizacji wtórnej Wykonawca remontu winien przedstawić Plombującemu stosowne dokumenty, potwierdzające dokonanie legalizacji wodomierza przez podmiot do tego uprawniony.

2. Sposób zamontowania wodomierza winien  być zgodny z  obowiązującymi przepisami  oraz zaleceniami  zawartymi w instrukcji montażu wodomierza, a także bez naruszenia Regulaminu porządku domowego.

3. Wykonawca remontu pustostanu, po dokonaniu montażu wodomierza zgłasza konieczność jego zaplombowania wyłącznie do firmy „ENBRA Polska” Sp. z o.o. telefonicznie pod numer 12-269-39-44 lub e-mailowo na adres: kafera@enbra.pl.

4. Koszt plombowania wodomierza ponosi Wykonawca remontu, który dokonuje wpłaty na konto Zarządu Budynków Komunalnych  nr r-ku: 50 1020 2892 0000 5102 0590 1568 kwoty brutto 12,00 . W tytule przelewu/płatności należy wpisać „plombowanie wodomierza  w lokalu mieszkalnym nr .... przy os/ul. …..” Dowód wpłaty należy okazać Plombującemu - przedstawicielowi firmy „ENBRA Polska” Sp. z o.o.

5. Wodomierz nie może być umieszczony w ścianie kominowej.

6. Wodomierz winien być usytuowany w miejscu umożliwiającym jego zaplombowanie           i dokonywanie odczytów, nie dopuszcza się natomiast montażu i stosowania do rozliczeń wodomierza zainstalowanego na tzw. obejściu.

2.10.4. Wykonanie próby ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w lokalach
            i budynkach.

2.10.5. Zakup i montaż urządzeń sanitarnych: wanny, muszli, umywalek –       
     w kolorze białym, zlew/zlewozmywak ze stali nierdzewnej - typu standard. 
     Kuchenki gazowe, elektryczne, piecyki gazowe, bojlery, termy – muszą
     posiadać aktualną gwarancję oraz serwis na terenie miasta Krakowa. 

      Wymagane dokumenty do odbioru robót sanitarnych :

· Protokół szczelności instalacji gazowej i oświadczenie Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane o poprawności wykonania instalacji gazowej

· Opinia kominiarska

· Karty gwarancyjne wraz z poświadczeniem daty i miejsca zakupu na wszystkie urządzenia objęte gwarancją przez producenta, m.in., kuchenka gazowa, piec łazienkowy itp.

     Wymagane jest pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót wraz
     z zaplombowaniem przez firmę „ENBRA Polska” wodomierza  i o gotowości do
     odbioru robót. 
3. Określenia podstawowe.


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich
4. Ogólne wymagania dotyczące robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za zgodność realizacji         z poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektor nadzoru ZBK).


Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 18:00, z wyjątkiem niedzieli i świąt.


Transport i wywóz zdemontowanych elementów, gruzu itp na wysypisko 
z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać tylko w sposób uzgodniony 
z zarządcą budynku. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku na klatce schodowej aby do minimum ograniczyć  przedostawanie się kurzu do pomieszczeń nie objętych remontem.
5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.


W przypadku posiadania przez Gminę dokumentacji technicznej/opisowej – zostanie ona przedłożona Wykonawcy.
6.  Teren budowy.

     Terenem budowy są lokale mieszkalne zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej 
     Kraków usytuowane w budynkach  pozostających  w zarządzie ZBK lub 
     w zarządach wspólnot mieszkaniowych. Adresy poszczególnych lokali są

     zamieszczone na przedmiarach robót tych lokali, które równocześnie stanowią

     poszczególne części zamówienia. Adresy Zarządcy Wspólnot mieszkaniowych są

     dostępne u Administratora lokalu lub na tablicy ogłoszeń w części parterowej

     nieruchomości.   
7. Wyroby budowlane.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

Do realizacji robót Wykonawca może użyć tylko te wyroby budowlane                      i urządzenia, które posiadają: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności 
i oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklarację zgodności 
z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich i aprobata techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych prawem atestów 
i certyfikatów, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na miejsce robót  wszelkich  wyrobów budowlanych.  Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego luk kontrolującego za niezgodne z w/w wymogami i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowane wyroby  przed uszkodzeniem.

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne- winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego/kontrolującego i uzyskać jego zgodę  na użycie wyrobów zamiennych.

8. 
Sprzęt.

8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Sprzęt  i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.

9. 
Transport.

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami  umowy. 

10. Wykonanie robót.

      Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 4 niniejszej specyfikacji. 

       Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą budynku możliwości 
      poboru mediów oraz opłaty i sposób rozliczenia za korzystanie z nich.

      Prowizoryczne zasilanie w energię elektryczną pustostanu wykonawca musi 

      wykonać  we własnym zakresie.

      Pomieszczenia przeznaczone do remontu zostaną opróżnione z mebli przez
      Zamawiającego przed remontem. 
       Wykonanie robót winno być zgodne z aktualnymi przepisami, Prawem
       budowlanym, przepisami szczegółowymi, Polskimi Normami lub równoważnymi 
       Państw członkowskich, Specyfikacją techniczną oraz z zapisami umowy na
        realizację robót.
11. Kontrola jakości robót.

11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  wyrobów
 budowlanych.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
udowodnienia, że poziom wykonania robót jest zadowalający. Wykonawca w
razie potrzeby dostarczy kontrolującemu  inspektorowi nadzoru ZBK świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem      i prowadzeniem badań  wyrobów ponosi Wykonawca. 
12. Przedmiot Umowy jest objęty rękojmią, której okres jest równy okresowi gwarancji.
12.1  Wykonawca na wykonane prace udziela gwarancji zgodnie z warunkami umowy.
12.2 Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu
           końcowego odbioru przedmiotu umowy.
13. 
Odbiory robót i podstawy płatności
13.1.  Zasady odbioru robót określa umowa.
Wymagane jest pisemne powiadomienie  Inspektora nadzoru ZBK                     o zakończeniu robót  i gotowości do odbioru robót. 
13.2.  Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
          w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym,
          a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

13.3. Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach

          poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar

         robót.

13.4.  W przypadku występowania prac obejmujących likwidację niskiej emisji w lokalu 

mieszkalnym, Wykonawca obowiązany jest do rozbicia kosztów remontu lokalu   na:

a) kosztorys powykonawczy i faktura na roboty związane z likwidacją niskiej emisji,

b) kosztorys powykonawczy i faktura na roboty pozostałe - zgodnie z warunkami umowy.

14. Przepisy i dokumenty związane.

        Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 14.1.Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

 14.2.W przypadku ingerencji w części wspólne budynku należy uzyskać pisemną 
         zgodę  Zarządy Nieruchomości.
 14.3. Ceny wyrobów budowlanych w ofercie należy przyjmować z kosztami zakupu. 


