SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR: 32, 34

zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego w Krakowie

- PRZEDMIOT I ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, 31-828 Kraków,

ul. Czerwińskiego 16.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynków nr: 30, 32, 34 zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego w Krakowie. Projekt remontu obejmuje również prace renowacyjne, dekarskie i konserwatorskie.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonaniu wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo – finansowym. Objęte zostały prace związane z dostawą wyrobów budowlanych, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu robót.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac:

- montaż rusztowań

- usunięcie zniszczonych tynków

- oczyszczenie ścian

- położenie tynku renowacyjnego

- uzupełnienie spękań murów

- renowacja elementów zdobniczych

- wykonanie napraw detali architektonicznych

- wykonanie prac malarskich

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- uporządkowanie terenu

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz zgodność realizacji z poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektor nadzoru inwestycyjnego Zamawiającego).

Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem niedziel i świąt.

Wykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku w miejscy wykonywania robót.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

- WYROBY BUDOWLANE

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

Wszystkie wyroby budowlane w trakcie robót muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm, atestów.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na miejsce robót wszelkich wyrobów budowlanych. Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego za niezgodne z wymogami atestów i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót.

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne – winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na użycie wyrobów zamiennych.

- SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 1.6. niniejszej specyfikacji. Wykonawca remontu we własnym zakresie i na koszt własny winien zapewnić sobie dostawy energii elektrycznej (agregat) oraz wodę.

Wykonanie robót winno być zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagań atestów, z zapisami umowy na realizacje robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości wyrobów budowalnych. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu udowodnienia, że poziom wykonywania robót jest zadowalający. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inwestorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związanie z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów ponosi Wykonawca.

- OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbioru i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbiory robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny wyrobów budowlanych w ofertach należy przyjmować z kosztami zakupu.

Zgodnie z art. 577 Kodeksu Cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robót określonych w ofercie.

Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady fizycznej.

Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgłosić usunięcie wady.

Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu końcowego odbioru robót – potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady.

- PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.