 Załącznik Nr _______

do umowy Nr  ________

Wykaz typowych czynności pogotowia technicznego w zakresie branży elektrycznej w Stacji Transformatorowej 15/0,4 kV w budynku 
ul. Dunajewskiego 5 i w budynku ul. Lipowa 4 – Muzeum Miejsca (ST32387)
Czynności pogotowia technicznego polegają na przybyciu na miejsce awarii*, ustaleniu jej przyczyny, zabezpieczeniu skutków awarii celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomości, określeniu zakresu rzeczowego usunięcia awarii i usunięciu drobnych awarii w zakresie branży elektrycznej poprzez wykonanie czynności wyszczególnionych poniżej:

Instalacja elektryczna – usuwanie awaryjnego braku dopływu prądu do mieszkań, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytku (klatek schodowych, piwnic, strychów i innych)
a) ustalenie przyczyny zaniku napięcia (dostawy prądu),

b) usuwanie awarii na zaciskach śrubowych wejścia i wyjścia gniazda bezpiecznikowego zabezpieczenia 

c) usuwanie przerw w dopływie prądu 
d) wymiana upalonych końcówek na przewodach elektrycznych obwodów w przypadku awarii,
e) dokręcanie przewodów, czyszczenie styków, zaizolowanie przewodów przy awariach
Wykonawca przygotuje zakres współpracy ruchowej określonej w Instrukcji Współpracy
*) Przez awarię Zamawiający rozumie nagłe i niezamierzone uszkodzenie elementów budynku, instalacji i ich części, urządzeń technicznych i innych mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego oraz narazić właściciela na straty materialne.
1
1

