Załącznik Nr _______

do umowy Nr  ________

Wykaz typowych czynności usług konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych
Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych prac naprawczych poszczególnych elementów budynku niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. 
Zakres rzeczowy usług konserwacyjnych obejmuje całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny elektrycznych instalacji budynkowych.
Instalacja elektryczna:
a) utrzymanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,

b) sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych,

c) wymiana  gniazd bezpiecznikowych wraz z osznurowaniem i elementami łączeniowymi w tablicach rozdzielczych WLZ oraz administracyjnych,

d) konserwacja tablicy wnękowej z licznikiem energii elektrycznej należącym do mieszkańca,

e) wymiana lamp, uzupełnienie brakujących kloszy, wymiana wyłączników, przycisków oświetleniowych, gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i na klatkach schodowych, 

f) wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, wymiana zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i przeciwprzepięciowych w obwodzie,
g) wymiana i regulacja automatów oświetlenia na klatkach schodowych,

h) dbałość o stan techniczny i stosowne zabezpieczenie osłon liczników elektrycznych,

i) wymiana kaset rozmownych domofonowych, wymiana zasilaczy domofonowych, wymiana rygli elektromagnetycznych w drzwiach wejściowych i przewodów instalacji domofonowej (bez wymiany unifonu lokatora), 

j) wymiana oprawek do lamp, starterów do lamp, gniazd do świetlówek, gniazd do starterów, układów zapłonowych oraz źródeł światła (bez żarówek 230 V szeregu podstawowego),
k) naprawa lub uzupełnienie drzwiczek do skrzynek elektrycznych na klatkach schodowych, wymiana zamków w drzwiczkach
l) udział w komisjach dotyczących oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych

m) wymiana przycisków dzwonkowych, transformatora dzwonkowego i przewodów instalacji dzwonkowej zasilanej z obwodu administracyjnego ( bez wymiany dzwonka)

n) usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji,
o) wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych, śrub stykowych, wkładek bezpiecznikowych topikowych,  wymiana zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i przeciwprzepięciowych w tablicach administracyjnych danego budynku oraz w tablicy głównej i tablicach piętrowych i  mieszkaniowych,
p) konserwacja i naprawa instalacji oświetleniowej na zewnątrz budynku,
q) wymiana pierścieni łączeniowych w puszkach,
r) wymiana lamp oświetleniowych i przewodów oświetlenia części wspólnych.  
s)  usuwanie uszkodzeń w instalacji telewizji zbiorczej AZART, konserwacja i naprawa instalacji, wymiana poszczególnych urządzeń instalacji

t) montaż tymczasowej instalacji elektrycznej w celu zapewnienia funkcjonowania w przypadku poważnej awarii 

u) wymiana źródeł światła, opraw i osprzętu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
1
1

