Załącznik Nr _______

do umowy Nr  ________

Wykaz typowych czynności usług konserwacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych  w budynkach Przychodni Zdrowia
Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych prac naprawczych poszczególnych elementów budynku niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. 
Zakres rzeczowy usług konserwacyjnych obejmuje całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny elektrycznych instalacji budynkowych.
Instalacja elektryczna:
a) utrzymanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,

b) sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych,

c) wymiana  gniazd bezpiecznikowych i zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych wraz z osznurowaniem i elementami łączeniowymi w tablicach rozdzielczych WLZ oraz administracyjnych,

d) wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodach danego budynku, wymiana zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i przeciwprzepięciowych w obwodzie,
e) dbałość o stan techniczny i stosowne zabezpieczenie osłon liczników elektrycznych,

f) naprawa lub uzupełnienie drzwiczek do skrzynek elektrycznych na klatkach schodowych i korytarzach, wymiana zamków w drzwiczkach,
g) udział w komisjach dotyczących oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych,
h) wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych, śrub stykowych, wkładek bezpiecznikowych topikowych,  wymiana zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 
i przeciwprzepięciowych w tablicach administracyjnych danego budynku oraz w tablicy głównej, tablicach piętrowych,
i) konserwacja i naprawa instalacji oświetleniowej na zewnątrz budynku,
j) wymiana pierścieni łączeniowych w puszkach,
k) montaż tymczasowej instalacji elektrycznej w celu zapewnienia funkcjonowania 
w przypadku poważnej awarii,

l) wymiana źródeł światła, opraw i osprzętu instalacji oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego. 

Przegląd stacji polega m.in. na: 

· sprawdzeniu działania oświetlenia elektrycznego stacji,

· stanu zewnętrznego transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic kablowych

· sprawdzeniu stan i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników

· oczyszczeniu izolatorów i szyn

· konserwacji styków i połączeń śrubowych

· sprawdzeniu blokady dostępu do celek

· sprawdzeniu stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego

· sporządzeniu protokołu potwierdzającego wykonanie prac

1
1

