Załącznik Nr _______

do umowy Nr  ________

Wykaz typowych czynności usług konserwacyjnych w zakresie Stacji Transformatorowej 15/0,4 kV w budynku ul. Dunajewskiego 5
i w budynku ul. Lipowa 4 – Muzeum Miejsca (ST32387)
Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie czynności polegające na wykonywaniu drobnych prac naprawczych poszczególnych elementów budynku niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. 
Zakres rzeczowy usług konserwacyjnych obejmuje całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny elektrycznych instalacji budynkowych.
Prace konserwacyjne stacji transformatorowej
a) sprawdzanie stanu zewnętrznego transformatora, 

b) sprawdzanie stanu zewnętrznego łączników, 

c) sprawdzanie stanu zewnętrznego głowic kablowych

d) sprawdzanie stanu zewnętrznego izolatorów

e) sprawdzenie działania oświetlenia elektrycznego stacji,

f) sprawdzenie stanu i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników
g) czyszczenie izolatorów i szyn
h) konserwacja styków i połączeń śrubowych
i) czyszczenie izolatorów i szyn

j) sprawdzenie stanu sprzętu ochronnego 

k) potwierdzenie wykonania prac w dzienniku konserwacji 

Wykonawca przygotuje zakres współpracy ruchowej określonej w Instrukcji Współpracy

Przegląd stacji polega m.in. na: 

· sprawdzeniu działania oświetlenia elektrycznego stacji,

· stanu zewnętrznego transformatora, przekładników, łączników, izolatorów i głowic kablowych

· sprawdzeniu stan i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników

· oczyszczeniu izolatorów i szyn

· konserwacji styków i połączeń śrubowych

· sprawdzeniu blokady dostępu do celek

· sprawdzeniu stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego

· sporządzeniu protokołu potwierdzającego wykonanie prac

1
1

