 Załącznik Nr _______

do umowy Nr  ________

Wykaz typowych czynności pogotowia technicznego w zakresie branży elektrycznej w budynkach Przychodni Zdrowia
Czynności pogotowia technicznego polegają na przybyciu na miejsce awarii*, ustaleniu jej przyczyny, zabezpieczeniu skutków awarii celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomości, określeniu zakresu rzeczowego usunięcia awarii i usunięciu drobnych awarii w zakresie branży elektrycznej poprzez wykonanie czynności wyszczególnionych poniżej:

Instalacja elektryczna – usuwanie awaryjnego braku dopływu prądu do mieszkań, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytku (klatek schodowych, piwnic, strychów i innych)
a) ustalenie przyczyny zaniku napięcia (dostawy prądu),

b) usuwanie awarii pod tablicą licznikową oraz na zaciskach śrubowych wejścia i wyjścia gniazda bezpiecznikowego zabezpieczenia przedlicznikowego,
c) naprawa połączeń zatablicowych, usuwanie przerw w dopływie prądu, 
d) wymiana lub uzupełnienie żarówek w oprawach żarowych lamp orientacyjnych i na zewnątrz budynku (tylko żarówki 230V szeregu podstawowego),
e) mocowanie wiszących przewodów elektrycznych i  teletechnicznych do 10 mb,
f) wymiana upalonych końcówek na przewodach elektrycznych obwodów administracyjnych w przypadku awarii,
g) wymiana i uzupełnienie dekli w puszkach elektrycznych, 
h) dokręcanie przewodów, czyszczenie styków, zaizolowanie przewodów przy awariach.
*) Przez awarię Zamawiający rozumie nagłe i niezamierzone uszkodzenie elementów budynku, instalacji i ich części, urządzeń technicznych i innych mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego oraz narazić właściciela na straty materialne.
1
1

