	Lp
	Charakterystyka urządzenia 
	

	1. 
	Wymiary wew. kabiny oferowanego dźwigu w mm. (1000)x(1297-1303)x(2062-2268)
	TAK */ NIE *

	2. 
	Udźwig w kg min 525- max 630
	TAK */ NIE *

	3. 
	Sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze góra -dół
	TAK */ NIE *

	4. 
	Prędkość  1m/s
	TAK */ NIE *

	5. 
	Szerokość drzwi  szybowych i kabinowych 800 x 2000 mm
	TAK */ NIE *

	6. 
	Wciągarka bezreduktorowa w nadszybiu
	TAK */ NIE *

	7. .
	Ilość startów min 180/h
	TAK */ NIE *

	8. 
	Moduł łączności GSM
	TAK */ NIE *

	9. 
	Funkcja zjazdu awaryjnego
	TAK */ NIE *

	10. 
	Wyłącznik przeciążeniowy
	TAK */ NIE *

	11. 
	Drzwi teleskopowe, stal nierdzewna szli/dekor, mechanizm napędu falownikowy
	TAK */ NIE *

	12. 
	Kaseta wezwań przystankowych z wersją Brail
	TAK */ NIE *

	13. 
	Prowadnice kabinowe 16x62x89
	TAK */ NIE *

	14. 
	Prowadniki kabinowe – ślizgi z amortyzatorami drgań
	TAK */ NIE *

	15. 
	Przeciwwaga - tylna
	TAK */ NIE *

	16. 
	Zasilanie 400V
	TAK */ NIE *

	
	
	


	Lp
	Charakterystyka wykończenia kabiny
	

	1. 
	Panele ze stali  nierdzewnej szli lub dekor
	TAK */ NIE *

	2. 
	Sufit blacha nierdzewna szlif
	TAK */ NIE *

	3. 
	Oświetlenie antywandalowe
	TAK */ NIE *

	4. 
	Oprawa LED wielopunktowa 
	TAK */ NIE *

	5. 
	Poręcz okrągła ze stali nierdzewnej
	TAK */ NIE *

	6. 
	Panel sterowy na całą wysokość kabiny
	TAK */ NIE *

	7. 
	Wyświetlacz LED niebieski
	TAK */ NIE *

	8. 
	Przyciski antywandalowe z opisem Brail
	TAK */ NIE *

	9. 
	Wykładzina podłogowa trudnościeralna lub granit
	TAK */ NIE *

	10. 
	Cokoły ze stali nierdzewnej
	TAK */ NIE *

	11. 
	Lustro w połowie wysokości ściany
	TAK */ NIE *

	12. 
	Foto kurtyna
	TAK */ NIE *

	13. 
	Czujnik rewersyjny
	TAK */ NIE *


* - niepotrzebne skreślić                                                                              
                                                                                                                            ………………………………………………………..                                                                         
                                                                                                                      pieczęć i podpis wykonawcy

